## 成績書
精度管理専門委員会委員長殿
平成２８年度 都区精度管理検査成績書
平成２８年９月２９日に配布された検体の検査成績は下記のとおりです。
記
施設番号 | 品名 | 検査項目 | 検 査 結 果
| 粉末 清涼飲料 | アセスルファム カリウム | g/kg
検出限界値（定量下限値）：

## 甘味料報告1
甘味料報告用紙 No.１
検査開始月日：
| 検査終了月日： |  |  | 施設番号：
１．標準溶液の溶媒について
| 甘味料 |  | 保存用（標準原液） |  | 検量線用
1 | アセスルファムカリウム
２．フローシート（試料調製から測定まで）
参考フローシートと １．同じ ２．違う （○をつける）
＊透析による試験溶液の調製を行う場合は、透析時間、透析内液及び透析外液について下枠内に記入してください。
その他の操作で参考フローシートと同じ操作については記入の必要はありません。
＊第二版 食品中の食品添加物分析法、衛生試験法・注解等に従った場合、その試験法名を明記し、操作法で異なる点を明記してください（この場合フローシートの作成は必要ありません）。
＊参考フローシートと異なる場合は、試料調製から測定までのフローシートを作成してください。
＊枠内に収まらない場合は、用いているSOPの写し又は別紙に記入したものをA4サイズにして添付してください。
透析時間 |  | 透析内液組成 |  | 透析外液組成

## 甘味報告2
甘味料報告用紙No.２
施設番号：
＜HPLCによる分析＞
１．HPLC分析条件
①カラムの種類 （商品名、内径×長さ、粒径）
②カラム温度 |  |  |  |  | ℃
③移動相
④流速
mL/min
⑤検出器及び波長等
⑥注入量
μL
２．試料測定値及び結果
回数 | 試料採取量 (g) |  | HPLC試験溶液中濃度 （μg/mL） |  | ピーク面積or高さ （どちらかを○で囲む） | 結 果 (g/kg) | 小数点3桁目切捨て
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
平均値 |  | SD | CV | 1回目の結果を出した際に使用した計算式を記入してください。
|  | （標準偏差） | （変動係数） | （例） 28.16 × 200 ÷ 20.03 ÷1000
|  | 0 | #VALUE! |  |  | 0
普段の検査において表示違反等で確認試験をする場合、方法について該当するものに○をつけてください。
方法 １．HPLC-PDA＊ ２．GC ３．その他（ ）
（＊PDA：フォトダイオードアレイ検出器）
小数点3桁目切捨て
0
0
0
0
0

## 甘味報告2 (例)
甘味料報告用紙No.２
（例）
施設番号：
＜HPLCによる分析＞
１．HPLC分析条件
①カラムの種類 （商品名、内径×長さ、粒径）
②カラム温度 |  |  |  |  | ℃
③移動相
④流速
mL/min
⑤検出器及び波長等
⑥注入量
μL
２．試料測定値及び結果
回数 | 試料採取量 (g) |  | HPLC試験溶液中濃度 （μg/mL） |  | ピーク面積or高さ （どちらかを○で囲む） | 結 果 (g/kg) |  | 小数点3桁目切捨て
1 | 20.03 |  | 28.16 |  | 23223 | 0.281 |  | 0.281
2 | 20.05 |  | 29.2 |  | 22112 | 0.291 |  | 0.291
3 | 20.1 |  | 29.32 |  | 24134 | 0.291 |  | 0.291
4 | 20.01 |  | 29.56 |  | 25892 | 0.295 |  | 0.295
5 | 20.06 |  | 29.12 |  | 21000 | 0.29 |  | 0.29
平均値 |  | SD | CV | 1回目の結果を出した際に使用した計算式を記入してください。
|  | （標準偏差） | （変動係数） | （例） 28.16 × 200 ÷ 20.03 ÷1000
0.289 |  | 0.00517 | 1.7
0.2896 |  | 0.0051769 | 1.7889 |  |  | 5
普段の検査において表示違反等で確認試験をする場合、方法について該当するものに○をつけてください。
方法 １．HPLC-PDA ２．GC/MS ３．その他（ ）
小数点3桁目切捨て
0
0
0
0
0
HPLCに注入した溶液について、検量線から求めた濃度を記入 してください。
No.1に記入すると自動で記入されます
試料採取量、HPLC試験溶液中濃度、ピーク面積or高さ、結果のセルについては、右クリック→セルの書式設定→表示形式→数値で、小数点以下の桁数を各自設定してください。
結果に値を入れると、平均値、SD、CVが自動で 計算されて、値が挿入されます。 この平均値をもとに検査結果を記入してください。

## アンケート
都区精度管理に関するアンケート
施設番号：
個人ではなく施設としてのご意見を伺いたいと思っておりますので、今回実際に検査を担当された方以外の方の意見も取り入れてご記入いただければと思います。
１． 今回検査を担当された方の経験年数はどれくらいですか？
年
２． 貴施設において日常検査で行っている甘味料に○をつけてください。
（ ） | サッカリン
（ ） | アセスルファムカリウム
（ ） | スクラロース
（ ） | アスパルテーム
（ ） | グリチルリチン酸
（ ） | サイクラミン酸
（ ） | ズルチン
（ ） | その他 （具体的にご記入ください ）
３． 来年度（平成29年度）の都区精度管理についてお伺いします。
どの調査項目を希望しますか？複数を希望する場合は、複数選択してください。
（ ） | 着色料
（ ） | 漂白剤
（ ） | 甘味料
（ ） | 保存料
（ ） | その他 （項目名： ）
４． その他、ご意見がありましたらご記入よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

## AK フローシート
参考 フローシート＜アセスルファムカリウム＞
１．透析
試料 ２０ｇ
透析内液で透析膜に充填
透析外液で全量200mLとする
24時間 透析（時々振り混ぜる）
透析外液
２．固相抽出カラムによる精製
透析外液 20 mL
0.1mol/L臭化テトラ-n-プロピルアンモニウム溶液 2 mL
水で25 mLにメスアップ
精製用試験溶液
C18固相抽出カラム
(負荷)精製用試験溶液 5 mL
（洗浄）水 10 mL
陰イオン交換樹脂カラムを接続
（洗浄）メタノール：水（４：６） 10 mL
C18固相抽出カラムを除去
（洗浄）0.3%リン酸 5 mL
（洗浄）水 5 mL
（溶出）0.3mol/L塩酸 5 mL
溶出液
３．HPLCによる定性・定量
透析外液または溶出液
0.45μｍメンブランフィルターでろ過
HPLC